|  | CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 0866749689, 0913771002, Fax: 0837261650. Web site : http://www.vanduongong.com, lengoc_vinh@yahoo.com Emai:baotri.kythuat@gmail.com, info@vanduongong.com |
| --- | --- |

Hồ Chí Minh   Ngày 20  tháng  12  năm 2013

BÁO GIÁ

Công ty Cổ Phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp chào bán  mặt hàng van giảm áp ITAP-ITALIA với các điều khoản và điều kiện như sau:

| STT | Mã SP | Model | Mô tả | Đơn Giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-1079 | HS10 SAFETY PN10 DN15 | P out= 10 Bar | 789.000 |
| 2 | P-1080 | HS10 SAFETY PN10 DN20 | P out= 10 Bar | 996.000 |
| 3 | P-1081 | HS10 SAFETY PN10 DN25 | P out= 10 Bar | 1.385.000 |
| 4 | P-1082 | HS10 SAFETY PN10 DN32 | P out= 10 Bar | 1.889.000 |
| 5 | P-1083 | HD10 SAFETY PN10 DN40 | P out= 10 Bar | 2.588.000 |
| 6 | P-1084 | HS10 SAFETY PN10 DN50 | P out= 10 Bar | 4.270.000 |
| 7 | P-1085 | HS10L SAFETY PN10 DN15 | tay gạt, P out=10 bar | 906.000 |
| 8 | P-1086 | HS10L SAFETY PN10 DN20 | tay gạt, P out=10 bar | 1.100.000 |
| 9 | P-1088 | HS10L SAFETY PN10 DN32 | tay gạt, P out=10 bar | 2.070.000 |
| 10 | P-1090 | HS10L SAFETY PN10 DN50 | tay gạt, P out=10 bar | 4.400.000 |
| 11 | P-152 | ITAP.367 10Bar DN15 | Pmax=10 Bar, Tmax=120 C, DN15, | 85.000 |
| 12 | P-1091 | ITAP.368 SAFETY PN10 DN15 | Đồng, ren, Pmax= 6 kg/cm2 | 155.000 |
| 13 | P-1092 | ITAP.368 SAFETY PN10 DN20 | Đồng, ren, Pmax= 6 kg/cm2 | 181.000 |
| 14 | P-1093 | ITAP.368 SAFETY PN10 DN25 | Đồng, ren, Pmax= 6 kg/cm2 | 207.000 |
| 15 | P-246 | A41H-16C DN40x65 |  | 4.962.424 |
| 16 | P-245 | A41H-16C DN80x125 |  | 7.563.212 |
| 17 | P-5309 | Safety valves, Italy |  | Liên hệ |

Ghi chú :

- Giá trên đã bao gồm VAT 10% Chi phí vận chuyển bên bán chịu.

1. Phương Thức Thanh Toán:

Thanh Toán 100% trước khi nhận hàng  STK: 0201000083799000 VIETABANK

3. Thời gian giao hàng:

- Thiết bị được giao ngay kể từ ngày nhận được thanh toán lần 01 của bên mua.

4. Thời gian bảo hành:

- Bảo hành 12 tháng theo điều kiện và chế độ sử dụng của nhà sản xuất

5. Hiệu lực của báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 30 ngày

Nếu quý khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến bản chào giá này xin vui lòng liên hệ trực tiếp

với chúng tôi.

# Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

| Nơi nhận: Như trên. Lưu Kèm theo: catologe | C TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP GIÁM ĐỐC (đã ký) Lê Văn Vinh |
| --- | --- |